**Умови доступності закладу для навчання (виховання) осіб з особливими освітніми потребами НВК «Берегиня»**

 Будівля закладу 3-х поверхова. Прилегла до будівлі територія поблизу входу до дошкільного підрозділу НВК «Берегиня» облаштовано для паркування автомобільних МГН.

 На стоянці бордюри - відсутні. В місцях перетину тротуару та парковки бордюри - відсутні.

 В’їзд в приміщення закладу заасфальтовано. Із сторони дошкільного підрозділу є пандус із поручнями, що забезпечує безперешкодний в’їзд у заклад.

 Дверний проріз відповідає вимогам. Ширина дверних і відкритих прорізів у стіні, а також виходів із приміщень і коридорів у сходову клітину відповідає нормам.

 Двері санвузлів відчиняються назовні, проте розміри кабін санвузлів не відповідають нормам. Санвузли для мало мобільних груп населення не обладнанні та не відповідають нормам.

 Кнопка виклику відсутня.

 Біля кабінетів директора та заступника директора з НВР відсутні таблички із інформацією зазначеною шрифтом Брайля.

 Дверні прорізи мають пороги.

 Відсутнє тактильне покриття поверхні з покажчиками, що вказують напрямок руху при ходьбі для осіб з вадами зору.

 Сходи на вході та в середині будівлі не промарковані рельєфним іншоструктурним покриттям.

 Ліфт у закладі – відсутній.

Відсутні попереджувальні знаки для водіїв на під’їзді до території закладу.

**Директор НВК «Берегиня» Г. Капустяк**